# FICHE 10

Procès-verbal et compte-rendu type départemental

- COMMISSION DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE

- DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

- Département du Var – Arrondissement de ……..

- PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE - DEPARTEMENTALE ERP/IGH / ARRONDISSEMENT / COMMUNALE

Supprimer la mention inutile

Séance du …

ETABLISSEMENT CONCERNE

| - DESIGNATION |  |  | - (EX) … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESSE |  |  |  |  |  |
| - COMMUNE |  |  |  |  |  |
| CLASSEMENT | - Type (s) |  |  | - Catégorie |  |

NATURE DE L’INTERVENTION

| REDACTEUR |  | - Groupe de visite le : |
| --- | --- | --- |

| - Permis de construire |  |  | Dérogation |  |  | Avis sur dossier |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorisation de travaux |  |  | Levée de réserves |  |  | Dossier SSI |  |

| Réception de travaux |  |  | Périodique |  |  | Contrôle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite avant ouverture |  |  | Homologation |  |  | Inopinée |  |

COMPOSITION DE LA COMMISSION

| - MEMBRES PERMANENTS | - NOM | - FONCTION |
| --- | --- | --- |
| Le Président |  |  |
| Le Maire ou son représentant |  |  |
| Le représentant du SIDPC |  |  |
| Le représentant du DDSIS |  |  |
| Le représentant du DDE ou de l’agent communal |  |  |
| Le représentant du DDSP ou de la Gendarmerie |  |  |
| Le représentant du DDJS ou du DDASS |  |  |

| AVIS DE LA COMMISSION : |  |
| --- | --- |

Signature du président

| EFFECTIF DES PERSONNES RECUES |  | CLASSEMENT |
| --- | --- | --- |

| Public |  |  | Type (s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel |  |  | Catégorie |  |  |  |
| - TOTAL |  |  | Groupement d’établissement |  | oui | non |

INTRODUCTION

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DOSSIER

| Raison sociale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demandeur | Nom |  | Téléphone |  |
|  | Adresse |  |  |  |
| Architecte | Nom |  | Téléphone |  |
|  | Adresse |  |  |  |
| - Permis de construire / Autorisation de travaux n° |  |  |  |  |

DOCUMENTS PRESENTES - INSTRUCTION DOSSIER

- Courrier de la Mairie/Service de l'urbanisme du

- Courrier du service instructeur du

- Courrier de la direction unique du

- Engagement du maître d'ouvrage du

- Imprimé CERFA du

- Notice descriptive de sécurité du

- Rapport initial de l'organisme agréé du

- Descriptif des travaux du

- Plans du projet du

- Dossier concept SSI du

- Procès verbaux de réaction au feu du

DOCUMENTS PRESENTES - VISITE ETABLISSEMENT

- Rapport final du

- Rapport de vérification solidité à froid (mission L) du

- Attestation du maître d’ouvrage relatif à la solidité à froid du

- Registre de sécurité du

- Dossier SSI

- Procès-verbal de réception SSI

- Procès-verbal de réception hydrants

- Attestation de débit simultané hydrants

- Rapport de vérification des installations électriques

- Rapport de vérification du chauffage

- Rapport de vérification des appareils de cuisson

- Rapport de vérification de l’installation de gaz

- Rapport de vérification des ascenseurs

- Rapport de vérification des monte-charges

- Rapport de vérification des escalators

- Rapport de vérification des portes automatiques

- Rapport de vérification du système de sécurité incendie

- Rapport de vérification des portes coupe-feu

- Rapport de vérification du système de désenfumage

- Rapport de vérification des RIA

- Rapport de vérification des extincteurs

- Rapport de vérification de l’installation automatique à eau

- Rapport de vérification du groupe électrogène

- Rapport de vérification du paratonnerre

- Attestation de vérification de la climatisation

- Attestation de vérification du groupe froid

- Attestation de dégraissage des hottes

- Attestation de formation du personnel

TEXTES APPLICABLES

- Code de la construction et de l'habitation, articles R 123-1 à R 123-55.

- Règlement de sécurité

- Dispositions générales, arrêté du 25 juin 1980 modifié

- Dispositions particulières,

- type CTS (arrêté du 23 janvier 1985 modifié)

- type L (arrêté du 05 février 2007)

- type M (arrêté du 22 décembre 1981 modifié)

- type N ( arrêté du 21 juin 1982 modifié)

- type O (arrêté du 21 juin 1982 modifié)

- type P (arrêté du 07 juillet 1983 modifié)

- type R (arrêté du 18 novembre 1987 modifié)

- type S (arrêté du 12 juin 1995 modifié)

- type T (arrêté du 18 novembre 1987 modifié)

- type U (arrêté du 18 novembre 1987 modifié)

- type X (arrêté du 21 juin 1982 modifié)

- type J (arrêté du 19 novembre 2001 modifié)

- type PA (arrêté du 06 janvier 1983 modifié)

- type W (arrêté du 21 avril 1983 modifié)

- type Y (arrêté du 12 juin 1995 modifié)

- type V (arrêté du 21 avril 1983 modifié)

- type PS (arrêté du 9 mai 2006)

- type GA (arrêté du 20 février 1983 modifié)

- type SG (arrêté du 6 janvier 1983 modifié)

- Etablissements de 5e catégorie (arrêté du 22 juin 1990 modifié)

- Tous textes, normes et DTU en vigueur.

La construction et les divers aménagements devront répondre en tous points aux textes précités.

Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont réalisés en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

Le contrôle exercé par l'administration ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (Article R. 123-43 du Code de la Construction et de l'Habitation).

ESSAIS REALISES

PRESCRIPTIONS

| Numéros |  | Références |
| --- | --- | --- |

RECOMMANDATIONS

AVIS - ANALYSE DU RISQUE

Le Président,

……………………..

- R E N S E I G N E M E N T S   L I E S   A   L’ E. R. P

« …………………….., commune de …………… »

HISTORIQUE

| Responsable de l’établissement |  |  |  | Téléphone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dernier avis d’exploitation : AVIS |  |  |  | PV du |  |  |
| - PC initial n° |  | - Etudié le |  |  | - Avis |  |
| - Objet : |  |  |  |  |  |  |
| - Réceptionné le |  |  | - Avis |  |  |  |
| - PC n° |  | - Etudié le |  |  | - Avis |  |
| - Objet : |  |  |  |  |  |  |
| - Réceptionné le |  |  | - Avis |  |  |  |
| - AT n° |  | - Etudié le |  |  | - Avis |  |
| - Objet : |  |  |  |  |  |  |
| - Réceptionné le |  |  | - Avis |  |  |  |

DEROGATION (S) ACCORDEE (S)

Dérogation du …. Ou - NEANT

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT

| L'établissement est composé de "x" bâtiments (isolés ou pas) au sens de la réglementation incendie. Sa situation générale d'implantation (ex. dans une zone pavillonnaire, industrielle, ou isolé de tout bâtiment…) avec accès principal par l’avenue…la rue… |  |
| --- | --- |
| - Descriptif du bâtiment |  |
| - Forme géométrique | - … |
| - Type de construction | - … |
| - Nombre de niveaux | - … |
| - SF structures principales | - … |
| - SF toiture | - … |
| - Isolement/au tiers |  |
| - Superficie au sol | - … |
| - Façades accessibles / Voies | - … |
| - Distribution intérieure | - … |
| - Locaux à risques importants | - … |
| - Locaux à risques moyens | - … |
| - Chauffage, climatisation, énergie | - … |
| - Désenfumage | - … |
| - Eclairage de sécurité | - … |
| - Dépassement du seuil du GN8 | - … |
| - Ascenseurs | - … |
| - Escaliers | - … |
| - SSI, alarme | - … |
| - Alerte | - … |
| - Moyens de secours | - … |
| - Service de sécurité incendie | - … |
| - Défense extérieure contre l’incendie | - … |
| Descriptif succinct par niveau du haut vers le bas Base de calcul et surface, (chaufferie, énergie, puissance), cuisine ouverte ou pas avec énergie utilisée, types J, U, nombre de zones par niveaux. |  |

EFFECTIF ET DEGAGEMENT (S)

| Niveau | Destination des locaux | Effectif |  | Dégagements par locaux |  | Total par niveau | Total cumulé | Dégagements par niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Public | Personnel | Nombre | UP |  |  | Nombre | UP |
|  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| - TOTAL |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| L’établissement est classé en type ………….., de ………… catégorie. - Particularité : non-cumul des effectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- COMMISSION DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE

- DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

- Département du Var -  Arrondissement de…

- COMPTE- RENDU DU GROUPE DE VISITE* DE LA COMMISSION DE SECURITE DEPARTEMENTALE ERP/IGH /ARRONDISSEMENT / COMMUNALE*

* Rayer la mention inutile

Séance du …

ETABLISSEMENT CONCERNE

| - DESIGNATION |  |  | - (EX)… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESSE |  |  |  |  |  |
| - COMMUNE |  |  |  |  |  |
| CLASSEMENT | - Type(s) |  |  | - Catégorie |  |

NATURE DE L’INTERVENTION

| REDACTEUR |  | - Groupe de visite le |
| --- | --- | --- |

| - Permis de construire |  |  | Dérogation |  |  | Avis sur dossier |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorisation de travaux |  |  | Levée de réserves |  |  | Dossier SSI |  |

| Réception de travaux |  |  | Périodique |  |  | Contrôle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite avant ouverture |  |  | Homologation |  |  | Inopinée |  |

ANALYSE DES RISQUES - COMMENTAIRES

Ce COMPTE RENDU doit être conservé au secrétariat de la  commission de sécurité, il doit servir obligatoirement de base pour la rédaction du procès-verbal signé par le Président de séance. Le procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police, qui doit en faire part à l’exploitant (Article 42 du décret n° 95.260 du 08 mars 1995 modifié. Article R 123.49 du Code de la Construction et de l’Habitation).

| - AVIS DE LA COMMISSION * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROPOSITION D’AVIS * |  |  |  |

* Cocher la case

Signature du Président :

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SECURITE OU DU GROUPE DE VISITE*

Supprimer la mention inutile

| MEMBRES | AVIS - MOTIVATIONS |
| --- | --- |
| Le Président : - Nom : Signature : | AVIS : MOTIVE PAR : |
| Le Maire ou son représentant : - Nom : Signature : | AVIS : MOTIVE PAR : |
| Le représentant du SIDPC : - Nom : Signature : | AVIS : MOTIVE PAR : |
| Le représentant du DDSIS : - Nom : Signature : | AVIS : MOTIVE PAR : |
| Le représentant du DDE ou le technicien communal* : - Nom : Signature : | AVIS : MOTIVE PAR : |
| Le représentant du DDSP ou de la Gendarmerie* : - Nom : Signature : | AVIS : MOTIVE PAR : |
| Le représentant du DDJS ou de la DDASS* : Nom : Signature : | AVIS : MOTIVE PAR : |